长春大合生物技术开发有限公司防雷、防静电检测服务项目

自主采购文件

采购编号：DH-2019-ZZCG-008

采 购 人：长春大合生物技术开发有限公司

2019年3月

第一章  自主采购须知

长春大合生物技术开发有限公司（以下简称采购人）拟对计划防雷、防静电检测服务项目以自主采购的方式进行采购，现请符合要求的供应商参加询价并就下列全部内容提交密封报价文件参与此次议价谈判会议：

1、项目名称：长春大合生物技术开发有限公司防雷、防静电检测服务项目

2、项目内容：防雷、防静电检测服务项目（具体内容详见自主采购文件技术要求）

3、采购编号：DH-2019-ZZCG-008

4、供应商应具备的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）供应商为生产厂家的须具有产品生产许可证书，供应商为经销商的须具有生产厂家授权证书；
   （4）供应商必须具有此项产品供应的技术能力和保证售后的服务能力。

（5）供应商必须具有良好的信誉、良好的业绩与服务记录。

（6）本项目不接受联合体参与竞价。

5、供应商报价文件：

（1）报价文件应由中文编写，如需提供的为外文资料的须由供应商翻译成中文附在原文后面。

（2）供应商须提供二份（一正一副）报价文件，并明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本内容有差异时，以正本为准。

（3）供应商应同时提供报价文件的电子版文件（采购人可根据实际需求决定是否提供）。

6、谈判时间：

兹定于2019年4月3日9时0分（北京时间）在采购人地址谈判，届时请参加的供应商代表出席谈判仪式。

7、联系方式：

采 购 人：长春大合生物技术开发有限公司

地    址：大成生化科技集团有限公司贸易楼6楼会议室

联 系 人：李亚栋                 崔开远                赵宝林

联系电话：13504426835            13756437452           13756814860

第二章  前附表及自主采购须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 采购项目名称 | 长春大合生物技术开发有限公司防雷、防静电检测服务项目 |
| 02 | 项目编号 | DH-2019-ZZCG-008 |
| 03 | 采购方式 | 自主采购 |
| 04 | 采购控制价 | 5.3万元 |
| 05 | 建设施工或服务周期 | 1年 |
| 06 | 建设施工或服务地点 | 长春大合生物技术开发有限公司(德惠市菜园子镇生化工业园区) |
| 07 | 报价文件数量 | 正本1份，副本1份。 |
| 08 | 付款方式 | 甲方应在合同签订检验检测完毕后10个工作日之内一次性向乙方支付100%合同款；乙方在结清合同款后10个工作日之内一次性开具全额增值专用发票，并把报告交给甲方。 |
| 09 | 报价文件 递交截止时间 | 2019年4月3日9时0分（北京时间） |
| 10 | 报价文件 递交地点 | 大成生化科技集团有限公司贸易楼6楼会议室 |
| 11 | 谈判时间 | 2019年4月3日9时0分（北京时间） |
| 12 | 谈判地点 | 同本表09报价文件递交地点 |
| 13 | 评定办法 | 综合最低评标价法 |
| 14 | 质量要求 | 满足采购人关于质量规定的要求 |
| 15 | 采购保证金 | 本项目不适用 |
| 16 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 16 | 采购主体说明 | 本项目以长春大合生物技术开发有限公司为采购人，经谈判确定供应商后，需与长春大合生物技术开发有限公司签订供货合同。 |

第三章  自主采购内容与技术要求

一、项目概况：具有相应资质的防雷防静电检测机构，对大合公司全厂建筑设施等进行防雷、防静电检测，并出具相关报告（其中氨站、浸油工段、加油站等重点部位防雷检测要求春秋两次）

二、详细质量标准：检测数据准确、可靠、客观、真实。检测过程严格按照国家规范及行业标准进行检测，提交高质量成果报告；检测人员必须持证上岗，均受过专业培训及考核；使用的检测仪器按规定进行检定校准，定期进行养护维修，以保证设备状态良好运行。检测结果符合安全生产监督管理部门的相关检查要求。

三、详细技术要求：按照《建筑物防雷装置检测技术规范》等相关标准规范，对大合公司的接闪器、引下线、接地装置、等电位、系统电源、电涌保护器进行防雷检测，同时对氨站、浸油工段、加油站等易燃易爆区域进行防静电检测。检测时应考虑环境因素（如温、湿度、电磁干扰、噪声、震动等）对检测工作可能造成不利影响的而采取有效的措施。

四、供应商资质要求：

1、具有独立承担民事责任的企业法人；

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有防雷检测服务甲级资质。

五、供应商业绩要求：近两年内有大型企业防雷检测服务检测业绩。

六、计划工期：合同签订后15个工作日内完成检测并出具报告

七、付款方式：甲方应在合同签订检验检测完毕后10个工作日之内一次性向乙方支付100%合同款；乙方在结清合同款后10个工作日之内一次性开具全额增值专用发票，并把报告交给甲方。